附件3
彰化縣溪湖鎮公所接受私人申請自行興建都市計畫道路案件
常見審查意見表
        113.08
審查意見	回覆意見/辦理情形	備註
道路設計
涉及新闢道路部分請開發單位依「市區道路及附屬工程設計規範」及「市區道路及附屬工程設計標準」辦理設計，銜接既有道路請以平順為原則。
與周邊既有水路銜接部分應檢討相關之排水高程，不得妨礙現有水路排放導致淹水情形。
新關道路完成後，相關附屬設施及道路請與既有設施道路銜接平順。
道路側溝溝內排水高程，建請確認排水能保持順暢，無淤積或阻塞等情形。
排水系統請依現地排水狀況設計尺寸及高程並與既有排水路銜接平順且流通，另道路及附屬設施部分請逕依相關規定設計。
道路景觀設計請依申請地點週遭街廓情形檢討。
請確認申請地號目前尚無相關開關計畫。
工程材料請使用市面常用之材料，俾利後續管養單位養護事宜。
鍍鋅格柵間距，請考量後續管理維護，建議以4-5m設置一處。
工程位置圖與地籍圖是否相符，請檢附地籍套繪位置圖。
與周邊既有道路或排水如何銜接。
倘未完全開闢，請說明，另請查明土地地號權屬。
施工告示牌抬頭及告示內請依實際情形。
請檢附現況照片並標示位置。
請依「接受私人申請自行興建都市計畫道路案件應備資料及注意事項」，逐一檢核附齊；本案倘土地均為公有地則免附私有土地無償供公眾通行作道路使用認定申請表及切結書。
依據彰化縣道路挖掘管理自治條例第十三條略以「路挖掘埋設公共管線，其設施頂面距路面之深度，在車道下不得少於一點二公尺，在人行道下不得少於零點五公尺。。」規定，相關管線之埋設深度請確實依規辦理。
路燈照明設計
路燈增設用電請開發單位自行依規申請，並繳納線路補助費。
完工移交時，請併將路燈及路燈開關箱屬性資料移交。
路燈線路理設深度請依「彰化縣道路挖掘管理自治條例」第13條規定辦理，其路燈、路燈開關箱及線路應設置於道路範圍內。
請加註圖面線路如何接續方式如系統接地及設備接地方式，請載明。
接地棒完工時請提供測量結果予權責單位參考。
PVC管路之埋設預留深度請≧ 50cm。
開關箱內側其箱內請加註施工日期、案號名稱，與線路圖說以利查修方便。
路燈規格說明建議依「全臺設置LED路燈技術規範」規定辦理。
路燈圖面須有照度計算。
應檢討路燈設置位置。(8M道路路燈應設置於側溝上方)
依據經濟部能源局104年2月17日能技字第10405001771號函公告「全臺設置LED路燈技術規範」，LED燈具(含電源供應器)均應保固5年。
公共設施資訊圖資
為確實辦理公共設施電子化業管資料建檔，應依業管機關（單位）之規範辦理測量、圖資（如GIS或CAD等）及屬性建置，並於完成後提供予該業管機關（單位）；如涉公共設施管線（如路燈、交通號誌及下水道等），請依「公共設施管線資料標準」及業管機關（單位）訂定相關規範辦理圖資建置

交通標誌、標線、號誌
交通標誌、標線請依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」確實依規辦理。交通號誌設置請逕向彰化縣政府交通處申請審核同意函。